«Утверждаю»

Директор ООО «Бийская управляющая компания»

__________________ О. Н. Зырянова

30 апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;

- приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-Фз «О теплоснабжении»

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

- Общие сведения по объекту

| 1.1 | Адрес объекта | Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 199/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Муниципальное образование | Бийск |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой) |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | АО «СГК-Алтай» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1987 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 4 |  |
| 1.7 | Материал стен | Панель |  |
| 1.8 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | Да |  |
| 1.9 | Наличие чердака | Да |  |

- Характеристика объекта

| 2.1 | Количество жилых помещений | 140 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 10177,23 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 7815,3 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 0 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 7815,3 |  |

3.Инженерные системы и оборудование объекта

| 3.1 | Тепловой ввод | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Тепловой пункт | Есть |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | Закрытая |  |
| 3.4 | Схема подключения | Двутрубная |  |
| есть | Внутридомовая система отопления | Сталь |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | Есть |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета(ТЭ, ТН) | Есть |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Металл |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | 1 |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Сталь |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | Есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | Нет |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | Нет |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | Есть |  |

4.Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

|  | Дни |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 2022-2023 | 242 |  |
|  | 2023-2024 | 243 |  |
|  | 2024-2025 | С 15.09.24 |  |
| Погодные условия |  |  |  |
|  | 2022-2023 | -22 |  |
|  | 2023-2024 | -20 |  |
|  | 2024-2025 | -18 |  |
| 4.2 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 |  |  |
|  | 2023-2024 |  |  |
|  | 2024-2025 |  |  |
| 4.3 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | 0 |  |
|  | 2023-2024 | 0 |  |
| 4.4 | Наличие обращений по качеству микроклимата в помещения,теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 | 0 |  |
|  | 2023-2024 | 0 |  |
| 4.5 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 | 0 |  |
|  | 2023-2024 | 0 |  |
| 4.6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 | В штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 | В штатном режиме |  |

5. Мероприятия организационного порядка

| 5.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: до 30.04.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления | Срок выполнения: до 30.08.2025 |  |
| 5.3 | Утепление окон и входных дверей | Срок выполнения: до 30.09.2025 |  |
| 5.4 | Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 | Срок выполнения: до 01.09.2025 |  |
| 5.5 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: до 31.12.2025 |  |
| 5.6 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | По графику |  |
| 5.7 | Наличие инструкций | До 01.06.2025 |  |

6. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

|  | План мероприятий по подготовке к отопительному сезону | Срок выполнения: март |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приказ «О создании комиссии по подготовке к отопительному сезону» | Срок выполнения: май |  |
|  | Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок» | Срок выполнения: июнь |  |
|  | Должностная инструкция на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Срок выполнения: июнь |  |
|  | Удостоверение о проверке знаний | Срок выполнения: октябрь |  |
|  | Акты готовности к отопительному сезону | Срок выполнения: июль |  |
|  | Акты периодической проверки узла учета тепловой энергии | Срок выполнения: июль |  |
|  | Контракт на обслуживание тепловых энергоустановок | Срок выполнения: январь |  |